## PLC Tags
Name | Path | Data Type | Logical Address | Comment | Hmi Visible | Hmi Accessible | Hmi Writeable | Typeobject ID | Version ID
IN_LSA-4-1-8-3 | TEMP | Bool | %M1000.0 |  | True | True | True
IN_LSA-4-1-8-3_QB | TEMP | Bool | %M1000.1 |  | True | True | True
IN_FS-8-2-35-2 | TEMP | Bool | %M1000.2 |  | True | True | True
IN_FS-8-2-35-2_QB | TEMP | Bool | %M1000.3 |  | True | True | True
IN_PS-6-3-8-4 | TEMP | Bool | %M1000.4 |  | True | True | True
IN_PS-6-3-8-4_QB | TEMP | Bool | %M1000.5 |  | True | True | True
IN_LC-4-20-8-4 | TEMP | Int | %MW2000 |  | True | True | True
IN_QC-9-1-8-4 | TEMP | Int | %MW2002 |  | True | True | True
IN_QC-10-1-8-4 | TEMP | Int | %MW2004 |  | True | True | True
IN_PS-6-1-8-4 | TEMP | Int | %MW2006 |  | True | True | True
IN_TC-5-3-31-1 | TEMP | Int | %MW2008 |  | True | True | True
IN_TI-5-10-31-1 | TEMP | Int | %MW2010 |  | True | True | True
IN_TI-5-20-31-1 | TEMP | Int | %MW2012 |  | True | True | True
IN_FI-8-1-31-1 | TEMP | Int | %MW2014 |  | True | True | True
CTRL_G21 | TEMP | Bool | %M2500.0 |  | True | True | True
FB_ON_G21 | TEMP | Bool | %M2500.1 |  | True | True | True
CTRL_E21 | TEMP | Bool | %M2500.2 |  | True | True | True
FB_ON_E21 | TEMP | Bool | %M2500.3 |  | True | True | True
FB_OPN_Q21 | TEMP | Bool | %M500.0 |  | True | True | True
FB_OPN_Q21_QB | TEMP | Bool | %M500.1 |  | True | True | True
FB_CLS_Q21 | TEMP | Bool | %M500.2 |  | True | True | True
FB_CLS_Q21_QB | TEMP | Bool | %M500.3 |  | True | True | True
CTRL_Q21 | TEMP | Bool | %M500.4 |  | True | True | True
FB_OPN_Q31 | TEMP | Bool | %M500.5 |  | True | True | True
FB_OPN_Q31_QB | TEMP | Bool | %M500.6 |  | True | True | True
FB_CLS_Q31 | TEMP | Bool | %M501.0 |  | True | True | True
FB_CLS_Q31_QB | TEMP | Bool | %M501.1 |  | True | True | True
CTRL_Q31 | TEMP | Bool | %M501.2 |  | True | True | True
FB_OPN_Q41 | TEMP | Bool | %M501.3 |  | True | True | True
FB_OPN_Q41_QB | TEMP | Bool | %M501.4 |  | True | True | True
FB_CLS_Q41 | TEMP | Bool | %M501.5 |  | True | True | True
FB_CLS_Q41_QB | TEMP | Bool | %M501.6 |  | True | True | True
CTRL_Q41 | TEMP | Bool | %M502.0 |  | True | True | True
IN_FI-8-1-31-1_PULSE | TEMP | Bool | %M1000.6 |  | True | True | True
IN_FI-8-1-31-1_PULSE_QB | TEMP | Bool | %M1000.7 |  | True | True | True
IN_QC-9-1-8-4_CALIB | TEMP | Bool | %M1001.0 |  | True | True | True
IN_QC-9-1-8-4_CALIB_QB | TEMP | Bool | %M1001.1 |  | True | True | True
IN_G21-MS | TEMP | Bool | %M1001.2 |  | True | True | True
IN_G21-MS_QB | TEMP | Bool | %M1001.3 |  | True | True | True
IN_G31-MS | TEMP | Bool | %M1001.4 |  | True | True | True
IN_G31-MS_QB | TEMP | Bool | %M1001.5 |  | True | True | True
IN_G41-MS | TEMP | Bool | %M1001.6 |  | True | True | True
IN_G41-MS_QB | TEMP | Bool | %M1001.7 |  | True | True | True
IN_G21-MPS | TEMP | Bool | %M1002.0 |  | True | True | True
IN_G21-MPS_QB | TEMP | Bool | %M1002.1 |  | True | True | True
IN_G31-MPS | TEMP | Bool | %M1002.2 |  | True | True | True
IN_G31-MPS_QB | TEMP | Bool | %M1002.3 |  | True | True | True
IN_G41-MPS | TEMP | Bool | %M1002.4 |  | True | True | True
IN_G41-MPS_QB | TEMP | Bool | %M1002.5 |  | True | True | True

## TagTable Properties
Path | BelongsToUnit | Accessibility
TEMP